Акт № 12

проверки состояния охраны труда в МБОУ «Ивановская СОШ»

от 21.12.2020 г.

Комиссия, действующая на основании «Положения о комиссии по проверке состояния охраны труда», в составе:

• председателя комиссии – директора МБОУ «Ивановская СОШ» Д.В. Котовца;

*•* зам. председателя – председателя ППО Л.М. Аединовой;

*•* секретаря – уполномоченного по охране труда МБОУ «Ивановская СОШ» М.А. Руденко;

*•* члена комиссии – заместителя директора по воспитательной работе А.А. Захарченко;

*•* члена комиссии – учителя английского языка Н.А. Межениной;

*•* члена комиссии – уборщицы производственных и служебных помещений С.А. Сейтасановой

провела комплексное обследование состояния следующих кабинетов / помещений: коридора основного здания школы, проведена проверка соблюдения температурного режима, соблюдение мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

**По результатам проведенной проверки выявлены следующие недостатки:**

1.В коридоре основного здания школы оконные рамы не утеплены (внутренние рамы приоткрыты), что способствует выдуванию тёплого воздуха из помещения. Так, температура воздуха в коридоре на момент проверки составляла +16 градусов, что является нарушением температурного режима.

2.В учебных кабинетах школы соблюдается температурный режим. Температура воздуха по классам приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кабинет | Температура воздуха, °С |
| 1. | Начальных классов ( № 1) | +23 |
| 2. | Русского языка и литературы (№2) | +22 |
| 3. | Естествознания (№3) | +21 |
| 4. | Истории и обществознания (№5) | +20 |
| 5. | Русского языка и литературы (№6) | +19 |
| 6. | Английского языка (№7) | +18 |
| 7. | Информатики и ИКТ (№11) | +20 |
| 8. | Математика (№12) | +22 |
| 9. | Спортивный зал | +17 |
| 10. | Начальных классов (№15) | +22 |
| 11. | Начальных классов (№20) | +23 |
| 12. | Химии и биологии (№25) | +20 |
| 13. | Школьная библиотека (№26) | +21 |
| 14. | Английского языка (№27) | +21 |
| 15. | Актовый зал (№18) | +20 |
| 16. | Начальных классов (№19) | +21 |
| 17. | Учительская | +19 |
| 18. | Кабинет педагога-психолога | +19 |
| Средняя температура по школе: | | +20,4 |

**3**. В школе соблюдаются меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Проводится утреннее измерение температуры тела у обучающихся / работников школы. На входах установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. В каждом учебном кабинете согласно графику работают рециркуляторы. График проветривания помещений соблюдается и контролируется медицинской сестрой. Для удобства измерения температуры обучающихся 3-го класса, которые пользуются отдельным входом, был закуплен дополнительный бесконтактный термометр.

**Выводы и рекомендации:**

1. Рабочему по текущему ремонту и обслуживанию зданий Володченко Ю.Н. провести утепление окон коридора основного здания школы. Срок исполнения – до 22.12.2020 г.;

2. Отметить хорошую работу машинистов (кочегаров) котельных по соблюдению температурного режима в школе;

3. Администрации школы совместно с профсоюзным комитетом продолжить контроль за соблюдением мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Котовец

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Аединова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Руденко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сейтасанова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Захарченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Меженина