Акт № 2

проверки состояния охраны труда в МБОУ «Ивановская СОШ»

от 14.02.2020 г.

Комиссия, действующая на основании «Положения о комиссии по проверке состояния охраны труда», в составе:

• председателя комиссии – директора МБОУ «Ивановская СОШ» Д.В. Котовца;

*•* зам. председателя – председателя ППО Л.М. Аединовой;

*•* секретаря – уполномоченного по охране труда МБОУ «Ивановская СОШ» М.А. Руденко;

*•* члена комиссии – заместителя директора по воспитательной работе А.А. Захарченко;

*•* члена комиссии – учителя английского языка Н.А. Межениной;

*•* члена комиссии – уборщицы производственных и служебных помещений С.А. Сейтасановой

провела комплексное обследование состояния следующих кабинетов: кабинета начальных классов №1, кабинета начальных классов № 19.

**По результатам проведенной проверки выявлены следующие недостатки:**

1. В кабинете начальных классов № 1 (заведующая – Эктова А.В.) имеются многочисленные следы обвала штукатурки с потолка. Эти обвалы происходят всегда неожиданно. Установить их причину не удаётся, так как случаи протекания крыши исключены, а вероятность влияния перепадов температуры воздуха не была установлена. Потолок в кабинете № 1 представляет серьёзную потенциальную угрозу жизни и здоровью обучающихся / работников, поэтому требует незамедлительного ремонта.
2. В ходе обследования кабинета № 19 (заведующая – Демянчук И.В.) также бели выявлены многочисленные следы обвала потолочной штукатурки. Их площадь местами достигает 3 м2. Обвалы случались хаотично, без заметных визуальных причин. В этом кабинете в плохом состоянии находится пол. Учитель неоднократно жаловалась на то, что в классе имеются прогибы пола, имелись случаи провала ножки учительского стула сквозь плоскость пола.

**Выводы и рекомендации:**

1. В ходе подготовки школы к новому 2020 – 2021 учебному году провести ремонт полов в кабинете начальных классов № 19. При проведении ремонтных работ применить покрытие существующего пола листами OSB, а также линолеумом. Заменить плинтуса;
2. В кабинетах №№ 1 и 19 провести капитальный ремонт потолков с последующей установкой подвесного потолка «Армстронг». Срок исполнения – до конца 2020 года.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Котовец

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Аединова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Руденко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сейтасанова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Захарченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Меженина