Акт № 10

проверки состояния охраны труда в МБОУ «Ивановская СОШ»

от 22.10.2020 г.

Комиссия, действующая на основании «Положения о комиссии по проверке состояния охраны труда», в составе:

• председателя комиссии – директора МБОУ «Ивановская СОШ» Д.В. Котовца;

*•* зам. председателя – председателя ППО Л.М. Аединовой;

*•* секретаря – уполномоченного по охране труда МБОУ «Ивановская СОШ» М.А. Руденко;

*•* члена комиссии – заместителя директора по воспитательной работе А.А. Захарченко;

*•* члена комиссии – учителя английского языка Н.А. Межениной;

*•* члена комиссии – уборщицы производственных и служебных помещений С.А. Сейтасановой

провела комплексное обследование состояния следующих кабинетов / помещений школы: коридоры корпусов школы №№ 1 и 2; также была проведена проверка соблюдения требований безопасности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

**По результатам проведенной проверки выявлены следующие недостатки:**

1. В коридоре основного здания школы все окна (8 шт.) – в аварийном состоянии. Это не даёт возможности провести тщательное утепление и подготовиться к зимнему периоду, когда отрицательные температуры способствуют понижению внутренней температуры, а, соответственно, приводят к нарушению температурного режима. Также было выявлено недостаточное количество радиаторов в коридоре школы. При общей площади коридора в 197 м2 установлено лишь 4 небольших батареи, которые не справляются с полноценным обогревом помещения в холодное время года.
2. В коридоре учебного корпуса № 2 в аварийном состоянии находится входная дверь. На ней видны следы многочисленных ремонтов. К тому же, дверь не соответствует требованиям пожарной безопасности (отсутствует доводчик, замок типа «собачка», имеются многочисленные щели). Обращает на себя внимание уровень освещённости коридора. В нём довольно темно, а в пасмурную погоду – особенно.
3. Не все работники школы соблюдают масочный режим. Не все заведующие кабинетами своевременно включают рециркуляторы в соответствии с графиком его работы. Педагогические работники закупили индивидуальные одноразовые маски в количестве 100 – 200 шт. Использованные маски упаковывают в полиэтиленовые пакеты и выбрасывают в специальную промаркированную урну, расположенную в коридоре основного здания школы.

**Выводы и рекомендации:**

1. Администрации школы ходатайствовать перед Управлением образования, молодёжи и спорта администрации Нижнегорского района Республики Крым о выделении средств на приобретение дополнительных радиаторов для коридора основного здания школы.
2. При первой финансовой возможности провести замену входной двери в учебном корпусе № 2. При проектировании новой двери, учесть необходимость достаточного уровня освещённости (выполнить верхнюю часть двери в стекле).
3. Администрации школы усилить контроль за соблюдением мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции (не допускать пребывание родителей (законных представителей) на территории школы, следить за обработкой рук дезинфицирующими средствами, не допускать пребывание работников школы на рабочих местах без индивидуальных одноразовых масок. Заведующими кабинетами строго следить за своевременным включением рециркуляторов в учебных кабинетах.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Котовец

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Аединова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Руденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Сейтасанова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Захарченко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Меженина